## 様式Ｂ－①
要求水準の遵守状況確認表 | [5 empty] | ○
×(失格）
要求水準を遵守した計画（技術提案及び価格提案）であることの確認を参加者自らが行うものである。
要求水準（項目） |  |  |  | 遵守状況 | 備 考
１．本要求基準で定める基準 | 【Ａ】住宅性能表示制度の評価方法基準（公社が求める等級） |  |  | 要求水準の遵守状況確認表による | 様式Ｂ－②
| 【B】住宅金融支援機構の子育て世帯向け省エネ賃貸住宅建設融資の技術基準 |  |  |  | 必須
|  | ①子育て配慮賃貸住宅の基準（安全性・防犯性） |  |  | ①又は②のいずれか要適合
|  | ②子育て配慮賃貸住宅の基準（遮音性） |  |  | ①又は②のいずれか要適合
２．全体計画条件 | （１）基本条件 |  | ア
イ
ウ
３．建築計画条件 | （１）計画地盤面
| （２）住棟計画 |  | ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
| （３）共有部分 |  | ア
イ
ウ
エ
| （４）住戸計画 |  | ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
| （５）構造 |  | ア
イ
ウ
| （６）電気設備 |  | ア
イ
ウ
エ
オ
| （７）機械設備 |  | ア
イ
ウ
エ
オ
４．付属施設計画条件 | （１）ごみ置場 |  | ア
イ
ウ
| （２）駐車場 |  | ア
イ
ウ
| （３）駐輪場 |  | ア
イ
５．屋外計画条件 | （１）歩行者通路 |  | ア
イ
ウ
| （２）外構計画 |  | ア
イ
| （３）植栽計画 |  | ア
イ
ウ
エ
（４）消防活動
（５）雨水排水
（６）給水方式
（７）汚水排水
（８）敷地境界
６．仮設計画条件 | （１）仮囲い
（２）工事用車両出入口
（３）交通誘導員
７．解体撤去条件 | （１）騒音、振動等
（２）アスベスト
（３）工事損害調査
８．提案価格条件 |  |  |  | 価格提案書による | 様式Ｃ－①②
９．工程条件 |  |  |  | 全体工程表による | 様式Ａ－③
１０．その他

## 様式Ｂ－① (記入例)
要求水準の遵守状況確認表 | [5 empty] | ○
×(失格）
要求水準を遵守した計画（技術提案及び価格提案）であることの確認を参加者自らが行うものである。
要求水準（項目） |  |  |  | 遵守状況 | 備 考
１．本要求基準で定める基準 | 【Ａ】住宅性能表示制度の評価方法基準（公社が求める等級） |  |  | 要求水準の遵守状況確認表による | 様式Ｂ－②
| 【B】住宅金融支援機構の子育て世帯向け省エネ賃貸住宅建設融資の技術基準 |  |  | ○ | 必須
|  | ①子育て配慮賃貸住宅の基準（安全性・防犯性） |  | ○ | ①又は②のいずれか要適合
|  | ②子育て配慮賃貸住宅の基準（遮音性） |  |  | ①又は②のいずれか要適合
２．全体計画条件 | （１）基本条件 |  | ア
イ
ウ
３．建築計画条件 | （１）計画地盤面
| （２）住棟計画 |  | ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
| （３）共有部分 |  | ア
イ
ウ
エ
| （４）住戸計画 |  | ア | ○ | 30戸
|  |  | イ | ○ | １LDK（40㎡）15戸、２LDK（55㎡）15戸
|  |  | ウ | ○ | 天井高さ2,500
エ
オ
カ
キ
| （５）構造 |  | ア
イ
ウ
| （６）電気設備 |  | ア
イ
ウ
エ
オ
| （７）機械設備 |  | ア
イ
ウ
エ
オ
４．付属施設計画条件 | （１）ごみ置場 |  | ア
イ
ウ
| （２）駐車場 |  | ア
イ
ウ
| （３）駐輪場 |  | ア
イ
５．屋外計画条件 | （１）歩行者通路 |  | ア
イ
ウ
| （２）外構計画 |  | ア
イ
| （３）植栽計画 |  | ア
イ
ウ
エ
（４）消防活動
（５）雨水排水
（６）給水方式
（７）汚水排水
（８）敷地境界
６．仮設計画条件 | （１）仮囲い
（２）工事用車両出入口
（３）交通誘導員
７．解体撤去条件 | （１）騒音、振動等
（２）アスベスト
（３）工事損害調査
８．提案価格条件 |  |  |  | 価格提案書による | 様式Ｃ－①②
９．工程条件 |  |  |  | 全体工程表による | 様式Ａ－③
１０．その他
記入例
Note on E6: 黄色セルの部分をプルダウンから入力してください。
Note on F24: 備考欄には計画内容を入力くしてください。（行高さ、列幅は適宜変更してください。）

## 様式Ｂ－②
要求水準の遵守状況確認表（要求水準 １.【Ａ】住宅性能表示制度の評価方法基準（公社が求める等級））
ＮＯ | 表示分野 | サブ ＮＯ | 表示項目 | 等級 上限 | 求める等級 | 技術提案の等級 | 等級を上げた場合の説明
1 | 構造の安定に関すること | １－１ | 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止） | 3 | 1
|  | １－２ | 耐震等級（構造躯体の損傷防止） | 3 | 1
|  | １－３ | その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）※免震建築物 | ― | ― | ―
|  | １－４ | 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止・損傷防止） | 2 | 2
|  | １－５ | 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止・損傷防止）※多雪区域のみ | 2 | ― | ―
|  | １－６ | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | ― | ― | ―
|  | １－７ | 基礎の構造方法及び形式等 | ― | ― | ―
2 | 火災時の安全に関すること | ２－１ | 感知警報装置設置等級（自住戸火災時） | 4 | ― | ―
|  | ２－２ | 感知警報装置設置等級（他住戸等火災時） | 4 | ― | ―
|  | ２－３ | 避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下）※排煙形式 | ― | ― | ―
|  |  | 避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下）※平面形状 | ― | ― | ―
|  |  | 耐火等級(避難経路の隔て板の開口部） | 3 | ― | ―
|  | ２－４ | 脱出対策（火災時） | ― | ― | ―
|  | ２－５ | 耐火等級(延焼の恐れある部分）※開口部 | 3 | ― | ―
|  | ２－６ | 耐火等級(延焼の恐れある部分）※開口部以外 | 4 | ― | ―
|  | ２－７ | 耐火等級(界壁及び界床) | 4 | ― | ―
3 | 劣化の軽減に関すること | ３－１ | 劣化対策等級（構造躯体等） | 3 | 1（建基法レベル）
4 | 維持管理・更新への配慮に関すること | ４－１ | 維持管理対策等級(専用配管) | 3 | 2
|  | ４－２ | 維持管理対策等級(共用配管) | 3 | 2
|  | ４－３ | 更新対策(共用排水管) | 3 | 2
|  |  | 更新対策(共用排水立管の位置) | ― | ― | ―
|  | ４－４ | 更新対策(住戸専用部 躯体天井高） | ― | ― | ―
|  |  | 更新対策(住戸専用部 躯体壁・柱の有無） | ― | ― | ―
5 | 温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－１ | 断熱等性能等級 | 7 | 5
ＺＥＨ-Ｍ Orientedに適合
|  | ５－２ | 一次エネルギー消費量等級 | 6 | 6
（BEI 0.8以下）
6 | 空気環境に関すること | ６－１ | ホルムアルデヒド対策（材種） | ― | ― | ―
|  |  | ホルムアルデヒド対策（内装） | 3 | 3
|  |  | ホルムアルデヒド対策（天井裏等） | 3 | 3
|  | ６－２ | 局所換気設備（居室の換気対策） | ― | ― | ―
|  |  | 局所換気設備（局所換気対策（台所、浴室及び便所） | ― | ― | ―
|  | ６－３ | 室内空気中の化学物質の濃度等 | ― | ― | ―
7 | 光・視環境に関すること | ７－１ | 単純開口率 | ― | ― | ―
|  | ７－２ | 方位別開口比 | ― | ― | ―
8 | 音環境に関すること | ８－１ | 重量床衝撃音対策 | 5 | 4 or 15cm以上
相当スラブ厚
|  | ８－２ | 軽量床衝撃音対策 | 5 | 3
軽量床衝撃音レベル低減量（床仕上げ構造）
|  | ８－３ | 透過損失等級（界壁） | 4 | 3
|  | ８－４ | 透過損失等級（外壁開口部） | 3 | 2
9 | 高齢者等への配慮に関すること | ９－１ | 高齢者等配慮対策等級（専用部分） | 5 | 2
|  | ９－２ | 高齢者等配慮対策等級（共用部分） | 5 | 4
10 | 防犯に関すること | １０－１ | 開口部の進入防止対策 | ― | 対応

## 様式Ｂ－② (記入例)
要求水準の遵守状況確認表（要求水準 １.【Ａ】住宅性能表示制度の評価方法基準（公社が求める等級））
ＮＯ | 表示分野 | サブ ＮＯ | 表示項目 | 等級 上限 | 求める等級 | 技術提案の等級 | 等級を上げた場合の説明
1 | 構造の安定に関すること | １－１ | 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止） | 3 | 1 | 1
|  | １－２ | 耐震等級（構造躯体の損傷防止） | 3 | 1 | 1
|  | １－３ | その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）※免震建築物 | ― | ― | ―
|  | １－４ | 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止・損傷防止） | 2 | 2
|  | １－５ | 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止・損傷防止）※多雪区域のみ | 2 | ― | ―
|  | １－６ | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | ― | ― | ―
|  | １－７ | 基礎の構造方法及び形式等 | ― | ― | ―
2 | 火災時の安全に関すること | ２－１ | 感知警報装置設置等級（自住戸火災時） | 4 | ― | ―
|  | ２－２ | 感知警報装置設置等級（他住戸等火災時） | 4 | ― | ―
|  | ２－３ | 避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下）※排煙形式 | ― | ― | ―
|  |  | 避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下）※平面形状 | ― | ― | ―
|  |  | 耐火等級(避難経路の隔て板の開口部） | 3 | ― | ―
|  | ２－４ | 脱出対策（火災時） | ― | ― | ―
|  | ２－５ | 耐火等級(延焼の恐れある部分）※開口部 | 3 | ― | ―
|  | ２－６ | 耐火等級(延焼の恐れある部分）※開口部以外 | 4 | ― | ―
|  | ２－７ | 耐火等級(界壁及び界床) | 4 | ― | ―
3 | 劣化の軽減に関すること | ３－１ | 劣化対策等級（構造躯体等） | 3 | 1（建基法レベル） | 2 | 仕様を・・・・とし、等級２に対応させる
4 | 維持管理・更新への配慮に関すること | ４－１ | 維持管理対策等級(専用配管) | 3 | 2
|  | ４－２ | 維持管理対策等級(共用配管) | 3 | 2
|  | ４－３ | 更新対策(共用排水管) | 3 | 2
|  |  | 更新対策(共用排水立管の位置) | ― | ― | ―
|  | ４－４ | 更新対策(住戸専用部 躯体天井高） | ― | ― | ―
|  |  | 更新対策(住戸専用部 躯体壁・柱の有無） | ― | ― | ―
5 | 温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－１ | 断熱等性能等級 | 7 | 5
ＺＥＨ-Ｍ Orientedに適合
|  | ５－２ | 一次エネルギー消費量等級 | 6 | 6
（BEI 0.8以下）
6 | 空気環境に関すること | ６－１ | ホルムアルデヒド対策（材種） | ― | ― | ―
|  |  | ホルムアルデヒド対策（内装） | 3 | 3
|  |  | ホルムアルデヒド対策（天井裏等） | 3 | 3
|  | ６－２ | 局所換気設備（居室の換気対策） | ― | ― | ―
|  |  | 局所換気設備（局所換気対策（台所、浴室及び便所） | ― | ― | ―
|  | ６－３ | 室内空気中の化学物質の濃度等 | ― | ― | ―
7 | 光・視環境に関すること | ７－１ | 単純開口率 | ― | ― | ―
|  | ７－２ | 方位別開口比 | ― | ― | ―
8 | 音環境に関すること | ８－１ | 重量床衝撃音対策 | 5 | 4 or 15cm以上
相当スラブ厚
|  | ８－２ | 軽量床衝撃音対策 | 5 | 3
軽量床衝撃音レベル低減量（床仕上げ構造）
|  | ８－３ | 透過損失等級（界壁） | 4 | 3
|  | ８－４ | 透過損失等級（外壁開口部） | 3 | 2
9 | 高齢者等への配慮に関すること | ９－１ | 高齢者等配慮対策等級（専用部分） | 5 | 2
|  | ９－２ | 高齢者等配慮対策等級（共用部分） | 5 | 4
10 | 防犯に関すること | １０－１ | 開口部の進入防止対策 | ― | 対応 | 対応
記入例
Note on G5: 黄色セル部分に、提案する等級を記入してください。
Note on H21: 具体的に説明を記入してください。
Note on G48: 等級がないため「対応」と記入してください。